既設排水設備検査　調査シート

申請者氏名

既設排水設備設置年月　　　　年　　月

＜検査基準＞

現地にて確認の上、以下の項目を調査する。

| 既設排水設備 | No. | 項 目 | 調査結果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汚水桝 | ① | 漏水等の異常がない。 | 良・不良 |
|  | ② | ひび割れ等、破損箇所がない。 | 良・不良 |
|  | ③ | 桝の蓋は、密閉となっている。（水が浸入しないこと。） | 良・不良 |
|  | ④ | 雨水排水（雨水管、足洗い場等）が接続されていない。 （水が浸入しないこと。） | 良・不良 |
|  | ⑤ | 点検、清掃できる構造、状態である。（土を被っていない等。）（蓋が開かない桝は不良） | 良・不良 |
| 排水管 | ⑥ | 管内部に破損、ひび割れ等がなく、漏水等の異常がない。 | 良・不良 |
|  | ⑦ | 管の中に異物、水が溜まっていない。 | 良・不良 |
|  | ⑧ | 勾配が１％以上ある。 | 良・不良 |
|  | ⑨ | 土被りが４０cm以上ある。 | 良・不良 |
| 備考欄 | （不良項目について、修繕内容を記入する。） |  |  |

  - 除害施設がある場合は、滝沢市施設課の立会いの上、判断する。

  - 判断が難しい場合は、滝沢市施設課に確認すること。

年　　月　　日

指定工事店名　　 　 　　　　　　　　　     　印

責任技術者名　　　　　　　　　　  　　　　　 印